BESTEKSOMSCHRIJVING;

BALKONHEKKEN

0        BALKONHEKKEN

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  BH-222

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-     Balusters gemaakt uit aluminium stripprofiel 80x12 mm, met een

Aangelaste voetplaat 100x150x15 mm

- Panelen, zenzimir verzinkt met een standaard perfo patroon, rondom omgezet en bevestigd middels zwarte kunststof afstand bussen rond 20 mm

- Separaat aan het perfo paneel een leuning aluminium leuning

koker .. x .. mm

-     Paneelhoogte … mm

Bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling;

-    Aluminium profielen,  poedercoating in de  RAL-kleur …..

(dikte minimaal 70 mu)

-    Perfo panelen,  poedercoating in de RAL-kleur …..

(dikte minimaal 120 mu-2-laags)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen