BESTEKSOMSCHRIJVING;

MUURLEUNINGEN

0        MUURLEUNINGEN

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  BU-311

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

- Leuning aluminium rond 40 mm, afgewerkt met aluminium eind

-doppen rond/vlak 40 mm

- Leuninghouder blank geanodiseerd met een achterplaat rond

- mm

Bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium leuning,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De muurleuningen als aangegeven op de tekeningen