BESTEKSOMSCHRIJVING;

BALKONHEKKEN

0        BALKONHEKKEN

Fabricaat; Cepu Construction BV

Type;  BH-211

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

-     Balusters gemaakt uit aluminium kokerprofiel 60x60 mm, met

een aangelaste voetplaat 100x150x15 mm

- Panelen, zenzimir verzinkt 1.5 mm dikte met een standaard perfo patroon, rondom omgezet en bevestigd middels kunststof afstand bussen rond 20 mm

- Separaat aan het perfo paneel een aluminium leuning

rond .. mm

- Paneelhoogte … mm

Bevestigingsmiddelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling;

-    Aluminium profielen,  poedercoating in de RAL-kleur …..

(dikte minimaal 70 mu)

-    Perfo panelen,  poedercoating in de RAL-kleur …..

(dikte minimaal 120 mu-2-laags)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen